АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24  августа  2023 года  № 1876

р.п. Октябрьский

Об утверждении порядка мониторинга систем теплоснабжения на территории Устьянского муниципального округа

- На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация Устьянского муниципального округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок мониторинга систем теплоснабжения на территории Устьянского муниципального округа согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Устьянского муниципального округа по имуществу и инфраструктуре.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Устьянского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Устьянского муниципального округа                                         С.А. Котлов

Приложение № 1 к постановлению администрации Устьянского муниципального округа от 24 августа 2023 года №1876

П О Р Я Д О К

мониторинга систем теплоснабжения на территории

Устьянского муниципального округа

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие администрации Устьянского муниципального округа, теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях и источниках теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств 
на выполнение работ по реконструкции, модернизации и новому строительству в рамках  муниципальных и государственных программ.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие тепловые сети, источники теплоснабжения.

На муниципальном  уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Устьянского муниципального округа

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранения, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей, источников теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями, источниками теплоснабжения на территориях сельских поселений  Устьянского муниципального округа.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам, реконструкции, капитальным ремонтам, модернизации и сведения, предоставляемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования на источниках теплоснабжения, трассировка прокладок тепловых сетей, состояние капитальных строений;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных, водопроводных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде;

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети.

Анализ данных для управления производится отделом жилищно - коммунального хозяйства администрации Устьянского муниципального округа. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение о необходимости проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ, работ по модернизации и реконструкции объектов системы теплоснабжения.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения

Системы анализа и выдачи информации о тепловых сетях, источниках теплоснабжения направлена на решение задач оптимизации планов ремонта, реконструкции, модернизации на основе выбора оптимального решения по результатам анализа данных и исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты:

- опрессовки тепловых сетей и источников теплоснабжения (котлов) в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей и ремонтов, замены источников теплоснабжения (котлов);

- осмотров, экспертных оценок состояния капитальных строений источников теплоснабжения;

- реестр аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

Информация для статистической обработки данных представляется теплоснабжающими организациями в отдел жилищно - коммунального хозяйства Устьянского муниципального  округа  два раза в год перед началом ремонтного периода и по завершению работ по подготовке к осенне-зимнему периоду. Предоставление информации осуществляется в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Результаты анализа данных мониторинга учитываются при подготовке заявок на участие в муниципальных и государственных программах.