АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24  августа  2023 года  № 1877

р.п. Октябрьский

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории

Устьянского муниципального округа

- На основании Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация Устьянский муниципального округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Устьянского муниципального округа согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Устьянского муниципального округа по имуществу и инфраструктуре.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Устьянского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Устьянского муниципального округа                                     С.А. Котлов

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Устьянского  муниципального округа

# от  24 августа 2023 года №1877

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Устьянского муниципального округа

# План действий определяет порядок и минимально-необходимый перечень принимаемых мер персоналом организации, осуществляющий эксплуатацию систем теплоснабжения на территории муниципального образования при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

# В настоящем документе под аварией понимаются технологические нарушения на объектах теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей  установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

# Характеристика возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии:

# - Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

# - Полное ограничение режима потребления тепловой	 энергии населения, объектов социальной сферы.

# - Причинение вреда третьим лицам.

# - Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

# Последовательность (алгоритм) действий по ликвидации

# технологических нарушений

# При возникновении технологического нарушения с	 признаками аварии,

# инцидента, машинист котельной обязан:

# - составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

# - отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

# - организовать предотвращение развития технологического нарушения; принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

# - немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

# - сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

# - сообщить о произошедшем нарушении главе администрации и лицу, осуществляющему оперативно-диспетчерское управление в администрации Устьянского муниципального округа.

# Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения администрации Устьянского муниципального округа осуществляет единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС), находящаяся по адресу: п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.7, тел. 5-20-16. Специалист, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление, в пределах своих полномочий взаимодействует с теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования, не зависимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее ЧС (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий). Специалист, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление, осуществляет прием и передачу сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающей организации, координации совместных действий, оповещения руководящего звена администрации Устьянского муниципального округа и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновения ЧС (происшествий).

# Общее руководство оперативно диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования осуществляет глава Устьянского муниципального округа.

# Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

# - сохранности жизни людей;

# - сохранности оборудования;

# - своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

# Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инцидента -  ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пришедший на смену обслуживающий персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован по усмотрению лица осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения руководителя предприятия. Обслуживающий персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

# Основными задачами обслуживающего персонала при ликвидации аварии являются:

# - выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

# -устранение причин аварии, инцидента;

# - исключение травмирующих факторов на персонал;

# - отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

# - восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

# - уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидаций последствий аварии, инцидента;

# - сообщить о происшедшем руководителю организации и других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента их руководству цеха или предприятия.

# Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

# - проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

# - берутся письменные объяснения с персонала.

# Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия.

# Силы и средства, необходимые для ликвидации аварий тепло- производящих

# объектов и тепловых сетей

# Для ликвидации аварий создаются и используются:

# - резервы финансовых ресурсов органов местного самоуправления;

# - резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

# Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

# В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дом с центральным отоплением и социально значимые объекты.

# Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее — ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

# Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

# Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

# К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование сторонних организаций.

# О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Устьянского муниципального округа.

# В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации Устьянского муниципального округа - председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

# При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Устьянского муниципального округа.

# Действие персонала при полном исчезновении напряжения на котельной

# При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование    котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

# - ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки,

# вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено».

# - согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе.

# - прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании.

# - с помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях.

# - сообщить о внештатной ситуации лицу, осуществляющему оперативно-диспетчерское управление в Устьянском муниципальном округе.

# - сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.

# Действие персонала при прекращении поставки топлива на котельную

# При прекращении поставки топлива на котельную останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при прекращении подачи топлива обязан:

# - ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено».

# - согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе.

# - сообщить о внештатной ситуации лицу, осуществляющему оперативно-диспетчерское управление в администрации Устьянского муниципального округа.

# - сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.