## Приложение №2
Приложение № 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
№ п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения
[5 empty] | после реали- зации ИП | в т.ч. по годам реализации
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Показатели качества воды
1.1 |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжеия, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 79.6 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9
1.2 |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 79.6 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1 |  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
2.3 |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
3. Показатели очистки сточных вод
3.1 |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 100 | 0 | 8.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1 |  | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 36.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
4.3 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб.м | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953
4.5 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.807 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745
4.6 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
4. Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1 | 5.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % | 72 | 69 | 70.5 | 69 | 69 | 69 | 69
5.2 |  | Износ объектов централизованных систем водоотведения | % | 69 | 66 | 67.5 | 66 | 66 | 66 | 66

## Приложение №3
Приложение № 3
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия
|  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя
|  | показателя |  | до |  | после
|  | (производитель- |  | реализации |  | реализации
|  | ность, протяж., |  | мероприятия |  | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. | Строительство водопровода ул. Ломоносова -ЦТП | Протяженность | м | 0 |  | 100 | 2023 | 2024
1.2. | Строительство водопровода ул. Ленина -Свободы | Протяженность | м | 0 |  | 250 | 2023 | 2024
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Победа, 2 - 10 | Протяженность | м | 392.7 |  | 392.7 | 2023 | 2024
2.2. | Реконструкция водопроводной сети ВНБ "Сосенки"-вк Восточная 41-КРУ-Промышленная 13 | Протяженность | м | 490 |  | 490 | 2024 | 2024
2.3. | Реконструкция водопроводной сети ВНБ "Сосенки"- ЦТП "Восточная" | Протяженность | м | 90 |  | 90 | 2024 | 2024
2.4. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Советская д.87 - ул. Заводская д. 37 (метод ГНБ) | Протяженность | м | 154 |  | 154 | 2023 | 2024
2.5. | Реконструкция сетей водоотведения ул. Пролетарская д.21 - ул. Ленина д.21 (Метод ГНБ) | Протяженность | м | 90 |  | 90 | 2024 | 2025
2.6. | Рекострукция сетей водоотведения ул. Ленина 19-Ленина 21 (Метод ГНБ) | Протяженность | м | 70 |  | 70 | 2024 | 2025
2.7. | Рекострукция сетей водоотведения ул. Ленина, д.56а | Протяженность | м | 129 |  | 129 | 2023 | 2024
2.8. | Рекострукция сетей водоотведения КОС - р. Устья | Протяженность | м | 135 |  | 135 | 2024 | 2025
2.9. | Реконструкция сетей водоотведения, ул.Школьная (ул.Зелёная 56а-ул.Заводская) | Протяженность | м | 505 |  | 505 | 2024 | 2025
3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.
3.2.
4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1.
4.2.