

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

#  **УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

#  **АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июля 2024 года № 1467

р.п. Октябрьский

|  |
| --- |
| **О режиме повышенной готовности в сфере жилищно-комунального хозяйства на территории Устьянского муниципального округа** |

В соответствии с решениями комисиий по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности от 12 августа 2021 года, № 5 от 03 декабря 2021 года, № 3 от 27 мая 2022 года, № 6 от 5 августа 2022 года, № 7 от 19 августа 2022 года, № 2 от 2 февраля 2023 года, № 6 от 24 мая 2023 года, № 7 от 25 мая 2023 года, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794, Положением об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 № 226-пп, администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Выполнить мероприятия с целью **предупреждения чрезвычайных ситуаций**  на территории Устьянского муниципального округа в рамках повышенной готовности для обеспечения безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетической сферы (- далее по тексту объекты ТЭК и ЖКХ)**.**

1.2.Установить местный уровень реагирования.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения по организации бесперебойного функционирования объектов ТЭК и ЖКХ возникшие в рамках введеных режимов повышенной готовности.

3.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Устьянского муниципального округа:

3.1.Организовать бесперебойное функционирование объектов ТЭК и ЖКХ с определением ресурсоснабжающих организаций для оказания услуг населению и организациям расположенным на территории Устьянского муниципального округа в установленно законом порядке;

3.2.Обеспечить проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ.

3.3.Информировать оперативного дежурного единой диспетчерской службы (далее по тексту ЕДДС) и комисиию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности об аварийных ситуациях на объектах ТЭК и ЖКХ незамедлительно с предоставлением информационных донесений.

4. Ресурсоснабжающим организациям:

- проверить готовность объектов, готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование аварийно – диспетчерских служб необходимой техникой, запасом материально- технических ресурсов и оборудования;

- информацию о проделанной работе предоставить в Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Устьянского муниципального округа;

5. Дежурным ЕДДС администрации Устьянского муниципального округа ежедневно осуществлять мониторинг функционирования объектов ТЭК и ЖКХ, докладывать об остановке в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ежедневно к 09час.00мин., мониторинг осуществлять до распоряжения об отмене сбора данных.

6. Руководству Устьянского РЭС рекомендовать обеспечить устойчивое снабжение электроэнергией населения и предприятий Устьянского муниципального округа.

7.Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте администрации Устьянского муниципального округа.

8. Признать утратившими силу постановления Устьянского муниципального района:

№ 1818 от 03 декабря 2021 года «О выполнении мероприятий на территории сельских поселений **«Бестужевское», «Плосское», «Строевское», «Лойгинское», «Лихачевское», «Дмитриевское», «Ростовско-Минское»** по водоснабжению Устьянского муниципального района Архангельской области в рамках повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»;

№ 1470 от 10 августа 2022 года ««О выполнении мероприятий по объектам жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Шангальское» в рамках повышенной готовности»;

№ 1578 от 19 августа 2022 года «О выполнении мероприятий по объектам жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Березницкое» в рамках повышенной готовности»;

№ 1019 от 30 мая 2022 года «О выполнении мероприятий по объектам жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Шангальское» в рамках повышенной готовности»;

№ 1113 от 17 августа 2021 года «О введении на территории сельских поселений «Бестужевское», «Плосское», «Строевское», «Лойгинское», «Лихачевское», «Дмитриевское», «Ростовско-Минское» Устьянского муниципального района Архангельской области режима повышенной готовности»;

Признать утратившими силу постановления Устьянского муниципального округа:

№ 3204 от 29 декабря 2023 года «О внесении изменений в отдельное постановление администрации Устьянского муниципального района по вопросу выполнения мероприятий в рамках режима повышенной готовности по объектам жилищно-коммунального хозяйства в целях предупреждения чрезвычайной ситуаций»;

№ 1171 от 01 июня 2023 года «О внесении изменений в постановление администрации Устьянского муниципального района по вопросу выполнения мероприятий в рамках режима повышенной готовности по объектам жилищно-коммунального хозяйства в целях предупреждения чрезвычайной ситуаций»;

№ 184 от 6 февраля 2023 года «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Устьянского муниципального района по вопросу выполнения мероприятий в рамках режима повышенной готовности по объектам жилищно-коммунального хозяйства в целях предупреждения чрезвычайной ситуаций»;

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по имуществу и инфраструктуре Рядчина А.В..

Глава Устьянского муниципального округа С.А. Котлов

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Устьянского муниципального округаот 05 июля 2024 г. № 1467 |
| № п/п | Объект  | Адрес | Характеристика объекта | Кадастровый номер |
|
| 1 | Котельная Синицкой школы  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кидюга, ул.Лесная, 20 | мощность 0,6 Гкал/ч | 29:18:050101:318 |
| площадь 97,8 м² |
| 2 | Тепловые сети  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кидюга, ул.Лесная | протяженность в 2-х-трубном исполнении 205 м | 29:18:050101:319 |
| 3 | Котельная Дмитриевской школы | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алферовская ул Школьная, 6 Б | мощность 1,202 Гкал/ч | 29:18:080702:231 |
| площадь 97,5 м² |
| 4 | Тепловые сети от котельной школы | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алферовская, ул. Школьная | протяженность в 2-х-трубном исполнении 97 м | 29:18:080702:234 |
| 5 | Водопроводная сеть  |  Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алферовская  | протяженность 2822 м | 29:18:000000:2630 |
| 6 | Скважина № 903 |  Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алферовская, ул. Школьная | глубина 54,9 м | 29:18:080702:235 |
| 7 | Скважина № 904 |  Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алферовская | глубина 30 м | 29:18:080701:273 |
| 8 | Котельная п.Мирный | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Мирный, ул. Первомайская, 14а | мощность 1,227 Гкал/ч | 29:18:040301:203 |
| площадь 132,2 м² |
| 9 | Тепловые сети п. Мирный | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Мирный | протяженность в 2-х-трубном исполнении 1080 м | 29:18:000000:2556 |
| 10 | Скважина п. Мирный | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Мирный | глубина 74,4 м | 29:18:040302:177 |
| 11 | Водопроводные сети п. Мирный | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Мирный | протяженность 1036 м | 29:18:000000:2629 |
| 14 | Котельная Бестужевской школы | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Веригинская, д. 22 а | мощность 0,286 Гкал/ч | 29:18:010601:91 |
| площадь 56,2 м² |
| 15 | Тепловые сети д. Веригинская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Веригинская | протяженность в 2-х-трубном исполнении 270 м | 29:18:010601:92 |
| 16 | Котельная больницы, д. Бережная | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная, ул. Заречная, 13б  | мощность 0,204 Гкал/ч | 29:18:011301:299 |
| площадь 61,1 м² |
| 17 | Тепловые сети д. Бережная | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная, ул. Заречная | протяженность в 2-х-трубном исполнении 137 м | 29:18:011301:298 |
| 18 | Водопроводная сеть с. Бестужево | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Бестужево, ул. Молодежная | протяженность 2551 м | 29:18:010801:343 |
| 19 | Водопроводная сеть с. Бестужево | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Бестужево, ул. Клирос | протяженность 221 м | 29:18:000000:2550 |
| 20 | Водопроводная сеть п. Глубокий | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Глубокий | протяженность 3400 м | 29:18:011601:311 |
| 21 | Скважина № 1842 с. Бестужево | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Бестужево, ул. Молодежная | глубина 50 м | 29:18:010801:342 |
| 22 | Скважина № 1008 с. Бестужево | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Бестужево, ул. Клирос | глубина 53 м | 29:18:011701:35 |
| 23 | Скважина № 1669 п. Глубокий | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Глубокий, ул. Почтовая | глубина 75 м | 29:18:011601:308 |
| 24 | Скважина № 1223 п. Глубокий | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Глубокий, ул. Гаражная | глубина 75 м | 29:18:011601:309 |
| 25 | Скважина № 1672 п. Глубокий | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Глубокий, ул. Новая | глубина 75 м | 29:18:011601:310 |
| 26 | Скважина № 642 д. Акичкин Починок | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,, д. Акичкин Починок | глубина 90 м | 29:18:010201:65 |
| 27 | Скважина д. Бережная | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная ул. Сосновая |   | 29:18:000000:349 |
| 28 | Водопроводная сеть д. Бережная | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная ул. Сосновая | протяженность 1205 м | 29:18:000000:349 |
| 29 | Котельная Плосской школы | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Левоплосская, ул. Молодежная, 23 | мощность 0,630 Гкал/ч | 29:18:020901:145 |
| площадь 187,2 м² |
| 30 | Тепловые сети д. Левоплосская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Левоплосская, ул. Молодежная | протяженность в 2-х-трубном исполнении 523 м | 29:18:000000:2536 |
| 31 | Скважина № 1023, д. Левоплосская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Левоплосская | глубина 40 м | 29:18:020901:146 |
| 32 | Башня водонапорная д. Левоплосская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Левоплосская | емкость 15 м³ | 29:18:020901:148 |
| 33 | Водопроводные сети д. Левоплосская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Левоплосская | протяженность 2885 м | 29:18:000000:2535 |
| 34 | Скважина № 1454  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Михалевская | глубина 60 м | 29:18:021101:57 |
| 35 | Башня водонапорная д. Михалевская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Михалевская | емкость 15 м³ | 29:18:021101:58 |
| 36 | Водопроводные сети д. Михалевская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Михалевская | протяженность 992 м | 29:18:000000:2537 |
| 37 | Скважина № 1454  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Строевское | глубина 67 м | 29:18:060604:163 |
| 38 | Водопроводные сети от скважины № 1454 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Строевское | протяженность 1030 м | 29:18:000000:2559 |
| 39 | Скважина № 1921  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Строевское | глубина 82 м | 29:18:060603:233 |
| 40 | Водопроводные сети скважины № 1921 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Строевское | протяженность 3370 м | 29:18:000000:2558 |
| 41 | Котельная д. Дубровская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Дубровская, ул. Орловская, 35 | мощность 0,644 Гкал/ч | 29:18:120103:191 |
| площадь 96 м² |
| 42 | Тепловые сети д. Дубровская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Дубровская | протяженность в 2-х-трубном исполнении 222 м | 29:18:120103:198 |
| 43 | Котельная п. Лойга | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Лойга, ул. Садовая | мощность 1,995 Гкал/ч | 29:18:140201:248 |
| площадь 358,7 м² |
| 44 | Тепловые сети п. Лойга | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Лойга | протяженность в 2-х-трубном исполнении 710 м | 29:18:140201:1010 |
| 45 | Водопроводные сети  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Лойга | протяженность 2683 м | 29:18:140201:1009 |
| 46 | Скважина б/н ул. Лесная | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, ул. Лесная | глубина 50 м | 29:18:140201:1007 |
| 47 | Скважина № 69856  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,, п. Лойга, ул. Космонавтов | глубина 68 м | 29:18:140201:1001 |
| 48 | Скважина № 69857  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Лойга, ул. Центральная | глубина 72 м | 29:18:140201:1008 |
| 49 | Скважина № 32640  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,, п. Лойга, ул. Железнодорожная | глубина 75 м | 29:18:140201:1006 |
| 50 | Водопроводные сети д. Нагорская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Нагорская | протяженность 3490 м | 29:18:000000:2595 |
| 51 | Башня водонапорная №50424, д. Ларютинская |  Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,, д. Ларютинская | емкость 11 м³ | 29:18:171601:84 |
| 52 | Скважина № 570 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д.Нагорская (у кот.) | глубина 73 м | 29:18:170501:301 |
| 53 | Скважина № 1141 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д.Нагорская, ул. Едемского | глубина 75 м | 29:18:170501:292 |
| 54 | Скважина № 1509 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Ульяновская | глубина 60 м | 29:18:173502:353 |
| 55 | Скважина № 1876 |  Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Ларютинская | глубина 68 м | 29:18:171601:82 |
| 56 | Скважина № 1184,  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Ульяновская (у пекарни) | глубина 47 м | 29:18:173501:168 |
| 57 | Водопроводные сети д. Ульяновская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Ульяновская | протяженность 1500 м | 29:18:000000:2592 |
| 58 | Канализационные сети  |  Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Нагорская | протяженность 2045 м | 29:18:000000:2593 |
| 59 | Канализационные очистные сооружения  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Нагорская | Площадь 102 кв.м. | 29:18:170501:320 |
| 60 | Скважина, водопроводная сеть | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алексеевская | протяженность 87 м | 29:18:171801:132 |
| 61 | Канализационная насосная станция  | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Нагорская, ул. Новая | площадь 14,9 кв.м. объем 66 куб.м. | 29:18:170501:551 |
| 62 | Водопроводная сеть | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,, д. Ларютинская | протяженность 679 м | 29:18:000000:2850 |
| 63 | Башня водонапорная | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д.Нагорская, ул. Едемского | Объем 42 куб.м. | 29:18:170501:550 |
| 64 | Буровая скважина №1881 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,, д.Нагорская | Глубина 75м | 29:18:170401:156 |
| 65 | Нежилое здание | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Шангалы | этажность – 1, общая площадь 84 кв.м. | 29:18:110103:607 |
| 66 | Нежилое здание | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Советский | этажность – 1, общая площадь 70 кв.м. | 29:18:111001:648 |
| 67 | Нежилое здание | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 1а |  этажность – 1, общая площадь 488,8 кв.м. | 29:18:110105:547 |
| 68 | Теплотрасса | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Юрятинская | протяженность1507 м. | 29:18:110501:670 |
| 69 | Теплотрасса | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная | протяженность2032 м. | 29:18:000000:2523 |
| 70 | Теплотрасса | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Шангалы | протяженность653 м. | 29:18:110103:602 |
| 71 | Теплотрасса | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Советский | протяженность402 м. | 29:18:111001:650 |
| 72 | Водопроводнаясеть | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Юрятинская | протяженность 2111 м. | 29:18:110501:668 |
| 73 | Водопроводнаясеть | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Шангалы, ул. Ленина | протяженность 535 м. | 29:18:110103:601 |
| 74 | Водопроводнаясеть | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная | протяженность 2 796 м. | 29:18:000000:2529 |
| 75 | Водопроводнаясеть | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Шангалы, ул. Сельская | протяженность 323 м. | 29:18:110104:604 |
| 76 | Канализационнаясеть | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Юрятинская | протяженность 1449 м. | 29:18:110501:669 |
| 77 | Канализационнаясеть | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная | протяженность 1680 м. | 29:18:110105:634 |
| 78 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д.Едьма, пер.Школьный, д.1б | этажность-1 | 29:18:070401:108 |
| 79 | Наружные тепловые сети | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д.Едьма |  | 29:18:070401:127 |
| 80 | Наружные тепловые сети | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с.Строевское | протяженность 538 м. | 29:18:000000:2560 |
| 81 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с.Строевское, ул.Центральная, д.29 | нежилое здание, этажность-1 | 29:18:060603:228 |
| 82 | Башня Рожнова | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с.Строевское | нежилое здание |  |
| 83 | Наружныйводопровод | 165262,Архангельская область. Устьянский район, п. Кизема (Кизема) | Назначение: промышленное, протяженность - 3349 м., ин8.№ 14021211. лит.А | 29:18:000000:765 |
| 84 | Наружныйводопровод | 165262.Архангельская область. Устьянский район, л. Кизема (Завод) | Назначение, промышленное, протяженность - 5643 м.. инв.№ 14021213, лит.А | 29:18:000000:768 |
| 85 | Водопроводнаясеть | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема (ЛПХ) | протяженность наружной водопроводной свети - 4240 м. , hhb.N2 14021218, лит.А | 29:18:000000:774 |
| 86 | Очистные сооружения, здание биофильтра | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п Кизема (Завод) | Назначение: нежилое, этажность -1. общая площадь 455,9 кв. м., инв.№ 14021217, лит.А | 29:18:000000:772 |
| 87 | Сети канализации | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема (ЛПХ) | Назначение: промышленное, протяженность 3355м, инв.№ 14021209, лит.А (ЛПХ) | 29:18:000000:762 |
| 88 | Зданиеканализационной насосной станции | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема (Завод) | Назначение: нежилое, этажность - 2, подземная этажность - 1, общая площадь 22,4 кв.м.. инв.№ 14021221. лит.А | 29:18:000000:788 |
| 89 | Канализационная сеть ЛТХ | 165262,Архангельская область. Устьянский район, п. Кизема | Назначение: промышленное, протяженность 2300 м.. инв.Ш 14021210, лит.А. | 29:18:000000:763 |
| 90 | Очистныесооружения | 165262,Архангельская область. Устьянский район. пЗ Кизема (ЛПХ) | Назначение:промышленное, площадь застройки 111.2 кв.м., \ - HHB.Ns 14021216, лит.А (ЛПХ) | 29:18:000000:770 |
| 91 | Скважина артезианская инвентарный номер 10103003 | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул. Маяковского | Скважина 8„ производит,- ЮОмЗ./сут., глубина-30 м. | 29:18:150107:602 |
| 92 | Башняводонапорная, инвентарный номер 10103005 | 65262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул.Маяковского | Назначение: нежилое, площадь застройки - 57,5 кв.,м., Н- 19,22, V-110 куб.м. | 29:18:150107:604 |
| 93 | Скважина подземная, инвентарный номер 10103006 | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул. Маяковского | Скважина 49, производит.-90 мЗ/сут.; глубина - | 29:18:150107:603 |
| 94 | Скважина для питьевой воды, инвентарный номер 10103008 | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул. Назмеева | Скважина 938,, производит,- 50 м3/ сут., глубина-34 м. |  |
| 95 | Скважина для питьевой воды, инвентарный номер 10103009 | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул. Советская | Скважина 6, производит.-50 мЗ/сут.; глубина - 60 м. |  |
| 96 | Буровая скважина №1, инвентарный номер 101030026 | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема ЛПХП.Синицкого | Скважина 1458,, производит,-140 м3/ сут., глубина-45 м. | 29:18:150102:658 |
| 97 | Буровая скважина №2, инвентарный номер 101030027 | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема ЛПХ ул. П.Синицкого | Скважина 1478,, производит,- 140 мЗ/сут., глубина-45 м. |  |
| 98 | Буровая скважина №3, инвентарный номер 101030028 | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема ЛПХП.Синицкого | Скважина 2191,, производит,- 140 мЗ/сут., глубина-36 м. |  |
| 99 | Водонасоснаястанция,инвентарный номер 101030033 (КНС-1) | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема ул. П.Синицкого | S- 35,2 кв. м., Н -7,91 ., V-279 куб.м. |  |
| 100 | Водонасоснаястанция,инвентарный номер 101030034 (КНС- 2) | 165262,Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема ул. Терешковой | S- 35,2 кв. м., Н -7,91 ., V-279 куб.м. |  |
| 101 | Скважина № 903 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алферовская, ул. Школьная | глубина 54,9 м | 29:18:080702:235 |
| 102 | Скважина № 904 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алферовская | глубина 30 м | 29:18:080701:273 |
| 103 | Водопроводныесети | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Алферовская | протяженность 2822 м | 29:18:000000:2630 |
| 104 | Скважина п. Мирный | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Мирный | глубина 74,4 м | 29:18:040302:177 |
| 105 | Водопроводные сети п. Мирный | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Мирный | протяженность 1036 м | 29:18:000000:2629 |
| 106 | Водопроводная сеть с. Бестужево | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Бестужево, ул. Молодежная | протяженность 2551 м | 29:18:010801:343 |
| 107 | Водопроводная сеть с. Бестужево | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Бестужево, ул. Клирос | протяженность 221 м | 29:18:000000:2550 |
| 108 | Водопроводная сеть п. Глубокий | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Глубокий | протяженность 3400 м | 29:18:011601:311 |
| 109 | Скважина № 1842 с. Бестужево | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Бестужево, ул. Молодежная | глубина 50 м | 29:18:010801:342 |
| 110 | Скважина № 1008 с. Бестужево | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Бестужево, ул. Клирос | глубина 53 м | 29:18:011701:35 |
| 111 | Скважина № 1669 п. Глубокий | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Глубокий, ул. Почтовая | глубина 75 м | 29:18:011601:308 |
| 112 | Скважина № 1223 п. Глубокий | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Глубокий, ул.Гаражная | глубина 75 м | 29:18:011601:309 |
| 113 | Скважина № 1672 п. Глубокий | Устьянский муниципальный ' округ, Архангельской области, п. Глубокий, ул. Новая | глубина 75 м | 29:18:011601:310 |
| 114 | Скважина д. Бережная | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная ул. Сосновая | глубина | 29:18:000000:349 |
| 115 | Водопроводная сеть д. Бережная | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Бережная ул. Сосновая | протяженность 1205 м | 29:18:000000:349 |
| 116 | Скважина № 1454 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Михалевская | глубина 60 м | 29:18:021101:57 |
| 117 | Башня водонапорная д. Михалевская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Михалевская | емкость 15 м3 | 29:18:021101:58 |
| 118 | Водопроводные сети д. Михалевская | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, д. Михалевская | протяженность 992 м | 29:18:000000:2537 |
| 119 | Скважина № 1454 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Строевское | глубина 67 м | 29:18:060604:163 |
| 120 | Водопроводные сети от скважины № 1454 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Строевское | протяженность 1030 м | 29:18:000000:2559 |
| 121 | Скважина № 1921 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Строевское | глубина 82 м | 29:18:060603:233 |
| 122 | Водопроводные сети скважины № 1921 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, с. Строевское | протяженность 3370 м | 29:18:000000:2558 |
| 123 | Водопроводныесети | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Лойга | протяженность 2683 м | 29:18:140201:1009 |
| 124 | Скважина № 69856 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,, п. Лойга, ул. Космонавтов | глубина 68 м | 29:18:140201:1001 |
| 125 | Скважина № 69857 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Лойга, ул. Центральная | глубина 72 м | 29:18:140201:1008 |
| 126 | Скважина № 32640 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,, п. Лойга, ул. Железнодорожная | глубина 75 м | 29:18:140201:1006 |
| 127 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,п. Кизема. ул. Железнодорожная д. 19 | Назначение - Здание котельной, этажность - 1. общая, площадь 251 кв.м., инв. Ne 14021214. лит.А. | 29-29-21/006/2010-251 |
| 128 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Кизема, ул. Терешковой Д.1А | Назначение нежилое, этажность - 1. общая площадь 132.3 кв м., инв№ 14021190. лит.А | 29:18:150102:224 |
| 129 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Кизема. ул. Юбилейная Д, 4А | Назначение: нежилое, этажность • 1, общая площадь 66,5 кв.м., инв,N2 14021207, литА | 29:18:150108:308 |
| 130 | Теплотрасса | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Кизема (Ж.Д.) | Назначение: промышленное, протяженность - 2059 м.. инв.№ 14021215, литА | 29:18:000000:786 |
| 131 | Тепловые сети | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Кизема, (ЯПХ) | Назначение: промышленное, протяженность - 2805 м., hhb.N2 14021192, лит.А | 29:18:000000:761 |
| 132 | Тепловые сети "Участок №3“ | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Кизема | Назначение: промышленное, протяженность 169 м , инв№ 14021212.лит А | 29:18:000000:767 |
| 133 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Кизема,ул. Советская, Д. 13а | Назначение: нежилое, этажность-1, общая площадь- 29,6 м кв, инвентарный номер 14021208, лит А | 29:18:150108:258 |
| 134 | Труба дымовая | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, д.1а |  |  |
| 135 | Клапан КВУ- ИННОВЕНТ-5 (КВУ-ИННОВЕНТ- 5 (711x711)) с Belimo LF230-S | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, д. 1а |  |  |
| 136 | Котел водогрейный КВр -1.16-95 КДО№ 1872(Забалансовоеимущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная, 19 |  |  |
| 137 | Котел водогрейный КВр-1.28 КД№ 171 |  Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная, 19 |  |  |
| 138 | Котел водогрейный КВр-1.16-95 КДО№ 155(Забалансовоеимущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная, 19 |  |  |
| 139 | Котел водогрейный КВр-1.28 КД№ 170 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная, 19 |  |  |
| 140 | Котел водогрейный КВр-1.16-95 КДО№ 1359(Забалансовоеимущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная, 19 |  |  |
| 141 | Котел водогрейный КВр-1.16-95 КДО№ 154 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, Д.1а |  |  |
| 142 | Котел водогрейный КВр-1.16-95 КДО№273 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, д. 1а |  |  |
| 143 | Котел водогрейный КВр-1.16-95 КДО№0051(Забалансовоеимущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, дЛа |  |  |
| 144 | Котел водогрейный КВр -1.16-95 КДО№ 0057(3абалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, дЛа |  |  |
| 145 | Котел водогрейный КВр-1.16-95 КДО№ 1477 (Забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, Д.1а |  |  |
| 146 | Насос циркуляционный сетевой Wilo- CronoLine-IL 65/140-5.5/2 ("Lunda") | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, дЛа |  |  |
| 147 | Насос циркуляционный сетевой Wilo- CronoLine-IL 65/140-5.5/2 ("Lunda") | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, дЛа |  |  |
| 148 | Насос циркуляционный сетевой Wilo- CronoLine-IL 65/140-5.5/2 ("Lunda") | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, ДЛа |  |  |
| 149 | Насос циркуляционный сетевой Wilo- CronoLine-IL 65/140-5.5/2 ("Lunda") | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Терешковой, дЛа |  |  |
| 150 | Насос циркуляционный сетевой Wilo- CronoLine-IL 65/140-5.5/2 ("Lunda") | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная 19 |  |  |
| 151 | Насос циркуляционный сетевой Wilo- CronoLine-IL 65/140-5.5/2 ("Lunda") | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная 19 |  |  |
| 152 | Насос циркуляционный сетевой Wilo- CronoLine-IL 65/140-5.5/2 ("Lunda") | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная 19 |  |  |
| 153 | Насос циркуляционный сетевой Wilo- CronoLine-IL 65/140-5.5/2 ("Lunda") | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п.Кизема, ул.Железнодорожная 19 |  |  |
| 154 | Котел Универсал (Забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Кизема ул. Советская,13а  | "Универсал БМ", МВт-0,20, Гкал/ч- 0,38, КПД-64%. |  |
| 155 | Котел Универсал (Забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Кизема ул. Советская, 13 а  | "Универсал БМ", МВт-0,20, Гкал/ч- 0,38, КПД-64%. |  |
| 156 | Котел Универсал (Забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Кизема ул. Юбилейная, 4а  | "Универсал БМ", МВт-0,20, Гкал/ч- 0,38, КПД-64%. |  |
| 157 | Котел Универсал (Забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Кизема ул. Юбилейная, 4а  | "Универсал БМ", МВт-0,20, Гкал/ч- 0,38, КПД-64%. |  |
| 158 | Дымовая труба | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п. Кизема, ул.Железнодорожная 19 (центральная котельная) | Кирпичная, h - 35 м., d - 3,5м. |  |
| 159 | Дымовая труба (Забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области, п Кизема, ул.Терешковой, д. 1 a (J11IX) | Стальная, h - 30 м., d- 0,88 м. |  |
| 160 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское ул. Центральна, д. 29 | Год ввода в эксплуатацию 1984 кадастровый № 26:18:060603:228 нежилое, 155,3кв.м, |  |
| 161 | Наружные тепловые сети (протяженность 610м) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское | Г од ввода в эксплуатацию 1984 кадастровый №29:18:000000:2560 |  |
| 162 | Котел водогрейный КВр 0.4 № 1410 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское ул. Центральна Д. 29 | 2017 |  |
| 163 | Котел водогрейный КВч 0.63 № 720 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское ул. Центральна Д. 29 | 2004 |  |
| 164 | Котел водогрейный КВр 0.63 № 2092 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское ул. Центральна Д. 29 | 2020 |  |
| 165 | Насос циркуляционный сетевой Wilo (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское ул. Центральна д. 29 |  |  |
| 166 | 4х- тактный бензиновый двигатель марка Лифан | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское ул. Центральна, Д. 29 | 2019 |  |
| 167 | Двш атель асинхронный №120863(забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское ул. Центральна, д. 29 |  |  |
| 168 | Дымовая труба (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Строевское ул. Центральна Д. 29 |  |  |
| 169 | БензогенераторМарка DDE (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная |  |  |
| 170 | Дымовая труба (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная |  |  |
| 171 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 | Год ввода в эксплуатацию 1989 нежилое здание, этажей 1, 109кв.м, кадастровый № 29.18.011301.299 |  |
| 172 | Водогрейный котел КВр-0,2 № б/н | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 |  |  |
| 173 | Водогрейный когел КВр-0,2 № б/н (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 |  |  |
| 174 | Двигатель асинхронный № 5640948 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 |  |  |
| 175 | Насос центробежный LEO №20191000004 (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 |  |  |
| 176 | БензогенераторМарка DDE (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 |  |  |
| 177 | Дымовая труба (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 |  |  |
| 178 | Наружные тепловые сети (протяженность 140м) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 | Год ввода в эксплуатацию 1989 кадастровый №29.18.011301.298 инв.№14060360 |  |
| 179 | Теплотрасса Протяженность 2032м (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Бережная ул. Заречная, д. 136 | Год ввода в эксплуатацию -2008 г. |  |
| 190 | Теплотрасса протяженность2032 м. | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Бережная | Кадастровый №29:18:000000:2523 |  |
| 191 | Тепло грасса протяженность 1624м | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Юрятинская | Кадастровый №29:18:110501:670 |  |
| 192 | Теплотрасса протяженность 3246м. | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы | Год ввода в эксплуатация - 1965 кадастровый №29:18:110103:602 |  |
| 193 | Теплотрасса протяженность 403м. | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Советский | Год ввода в эксплу атацию - 1989 кадастровый №29:18:111001:93 6 |  |
| 194 | Водогрейный котел КВм-1,28 №03115009 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской области,с.Шангалы ул.50 Октября 1а |  |  |
| 195 | Водогрейный котел КВсм-1,16 ТШПМ 1,5 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.50 Октября 1а |  |  |
| 196 | Водогрейный котел АРКУС СОЛИДА 1,16 №467 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.50 Октября 1а |  |  |
| 197 | Насос сетевой Грундфос тр 80-330/2 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.50 Октября 1а |  |  |
| 198 | Система газоочистки циклон ЦН-15 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.50 Октября 1а |  |  |
| 199 | Труба дымовая 500,Ь22 метра | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.50 Октября 1а |  |  |
| 200 | Водогрейный котел КВр-1,25кд №0496 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.50 Октября 1а |  |  |
| 201 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.50 Октября 1а |  |  |
| 202 | Труба дымовая 400, 18метров | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.Ленина |  |  |
| 203 | Насос сетевой грундфос ТР 80-3 30/2 1,1 кВт | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.Ленина |  |  |
| 204 | Емкость расширительная Зкбмкадастровый №29:18:110103:602 (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.Ленина |  |  |
| 205 | Водогрейный котел КВр-0,63кд №0525 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.Ленина |  |  |
| 206 | Водогрейный котел КВр-0,63кд №0573 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.Ленина |  |  |
| 207 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областис.Шангалы ул.Ленина |  |  |
| 208 | Водогрейный котел Универсал 6 №2 0,3 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Советский |  |  |
| 209 | Водогрейный котел КВ-300 №5 0,63 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Советский |  |  |
| 210 | Насос сетевой грундфос ТР80-330/2 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Советский |  |  |
| 211 | Труба дымовая 400, 18м. | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Советский |  |  |
| 212 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Советский |  |  |
| 213 | Водогрейный котел КВр- 1,16 №727 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Юрятинекая 8г |  |  |
| 214 | Водогрейный когел КВр- 1,1 бкд №0341 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Юрятинская 8г |  |  |
| 215 | Водогрейный когел АРКУС СО ЛИДА-1,16 №4673 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Юрятинская 8г |  |  |
| 216 | Водогрейный котел КВр- 1,16 №741 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Юрятинская 8г |  |  |
| 217 | Труба дымовая 500мм, 22м | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Юрятинская 8г |  |  |
| 218 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид.Юрятинская 8г |  | 29:18:110501:276 |
| 219 | Здание каркасно-модульной котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиКвазеньга |  |  |
| 220 | Водогрейный котел КВу-150п №36210709 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиКвазеньга |  |  |
| 221 | Насос циркуляционныйУНО № 204832212130 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиКвазеньга |  |  |
| 222 | Насосная станция Джилекс джамбо | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиКвазеньга |  |  |
| 223 | Расширительный бак Беламос на 50л. | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиКвазеньга |  |  |
| 224 | Система подачи пиллет с бункером | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиКвазеньга |  |  |
| 225 | Генерагор бензиновый СГБ 9500ЕАМ | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиКвазеньга |  |  |
| 226 | Труба дымовая | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиКвазеньга |  |  |
| 227 | Здание котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Мирный, ул. Первомайская, д. 14а |  |  |
| 228 | Котел водогрейный КВр 0.63 № 2204 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Мирный, ул. Первомайская, д. 14а |  |  |
| 229 | Котел водогрейный КВр 0.63 № 2203 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Мирный, ул. Первомайская, д. 14 а |  |  |
| 230 | Дымосос ДН 6,3 М | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Мирный, ул. Первомайская, д. 14а |  |  |
| 231 | Наружные тепловые сети, (протяженность 619 п.м.) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Мирный |  |  |
| 232 | Мотопомпа KOSHIN SEN 7-80х | Котельная п. Мирный ул. Первомайская, д. 14 а |  |  |
| 233 | Бензиновая электростанция CBS 150 ТЕ | Котельная п. Мирный ул. Первомайская, д. 14 а |  |  |
| 234 | Котел водогрейный КВр 0.2 № 1906 (оборудование блочно-модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 235 | Котел водогрейный КВ 0.2 № 1907(оборудование блочно­модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 236 | Водонасосная станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО2шг (оборудование блочно­модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 237 | Сетевой циркуляционный насос № 180833149 V2KK (оборудование блочно-модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 238 | Сетевой циркуляционный насос № 180833155 V2KK (оборудование блочно-модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 239 | Мембранный бак для систем отопления WRV-100 (оборудование блочно-модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 240 | Мембранный бак для систем отопления WRV-150 (оборудование блочно-модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 241 | Дымовая труба (оборудование блочно-модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 242 | Здание блочно-модульной котельной (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Веригинская |  |  |
| 243 | Наружные тепловые сети (протяженность 191м) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областиц.Веригинекая |  |  |
| 244 | Наружные тепловые сети (протяженность 726 м.п) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза |  |  |
| 245 | Здание каркасно-модульной котельной (оборудование каркасно­модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза ул.Школьная |  |  |
| 246 | Котел водогрейный КВ 0.93кд № 0364 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза ул.Школьная |  |  |
| 247 | Котел водогрейный КВр 0.9 № 911 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза ул.Школьная |  |  |
| 248 | Мембранный бак для систем отопления (оборудование каркасно­модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза ул.Школьная |  |  |
| 249 | Бензиновый элекрогенератор (оборудование каркасно-модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза ул.Школьная |  |  |
| 250 | Водонасосная станция (оборудование каркасно-модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза ул.Школьная |  |  |
| 251 | Сетевой циркуляционный насос 2шт (оборудование каркасно- модульной котельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза,ул.Школьная |  |  |
| 252 | Дымовая труба 2шт (оборудование каркасно-модульной ко!ельной) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Илеза ул. Школьная |  |  |
| 253 | Транспортер для подачи опилка (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Алферовская ул. Школьная д. 66 |  |  |
| 254 | Котел водогрейный КВМ 1.16 № 1227(забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Алферовская ул. Школьная д. 66 |  |  |
| 255 | Котел водогрейный КВ 0.2 № 2090 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Алферовская ул. Школьная д. 66 |  |  |
| 256 | БензогенераторМарка DDE DPG7553E (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Алферовская ул. Школьная д. 66 |  |  |
| 257 | Дымовая труба (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Алферовская ул. Школьная д. 66 |  |  |
| 258 | Здание котельной (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Алферовская ул. Школьная д. 66 |  |  |
| 259 | Мотопомпа Shampion GP50 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Алферовская ул. Школьная д. 66 |  |  |
| 260 | Наружные тепловые сети (протяженность 326 п.м) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Алферовская ул. Школьная д. 66 |  |  |
| 261 | Наружные тепловые сети (протяженность 188) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Дубровская ул.Орловская д,35 |  |  |
| 262 | Когел водогрейный КВ 0.3 № 1029 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Дубровская ул.Орловская д.35 |  |  |
| 263 | Котел водогрейный КВр 0.3 № 1040 | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Дубровская ул.Орловская д.35 |  |  |
| 264 | Насос циркуляционный сетевой LEO XSTm-160/22(забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Дубровская ул.Орловская д.35 |  |  |
| 265 | Насос циркуляционный Грондфос 50-180F (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Дубровская ул.Орловская д.35 |  |  |
| 266 | Дымовая труба (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Дубровская ул.Орловская д.35 |  |  |
| 267 | Здание Котельной | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областид. Дубровская ул.Орловская д.35 |  |  |
| 268 | Наземная теплотрасса из стальных труб (413 м) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип. Лойга ул.Садовая, д. 21а |  |  |
| 269 | Котел водогрейный КВр 1,16 № б/'н 2шт | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Лойга ул.Садовая, д. 21а |  |  |
| 270 | Насос циркуляционный Ливгидромаш № 11ш154 (забалансовое имущество) | Устьянский муниципальный округ, Архангельской областип.Лойга ул.Садовая, д. 21а |  |  |